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重点排放单位： 日照阳光热电有限公司
报告年度：2023
编制日期：2024-05-14

统计核算方法

根据生态环境部发布的《企业温室气体排放核算与报告指南(发电设施)》相关要求,
化石燃料燃烧的排放量=化石燃料的消耗量×化石燃料的收到基元素碳含量×化石燃料的碳氧化率× 44/12 
购入使用电力产生的排放量=购入使用电量×电网排放因子

排放量

	年度
	2023

	机组
	合并机组（4#机组、5#机组）
	所有机组

	化石燃料燃烧排放量（tCO2）
	508421.99
	508421.99

	购入电力排放量（tCO2）
	9.03
	9.03

	总排放量（tCO2）
	508432
	508432



排放设施

	序号
	设施名称
	设备规格型号
	能源品种

	1
	#3 锅炉
	YG-75/5.29-M12
	一般烟煤、柴油

	2
	#4 锅炉
	DMG-260/9.81-M1
	一般烟煤、柴油

	3
	#5 锅炉
	DMG-260/9.81-M1
	一般烟煤、柴油

	4
	#4 汽轮机
	EHNG50/63/0
	蒸汽、电

	5
	#5 汽轮机
	EHNG50/63
	蒸汽、电

	6
	#4 发电机
	QFN-30-2
	电

	7
	#5 发电机
	QF-J30-2
	电

	



