附件5

**山东省国家重点监控企业**

**自行监测年度报告**

2018年

**企业名称：** 日照市凌云海糖业集团有限公司

**监测单位：**日照市凌云海糖业集团有限公司

**监测时段：** 2018.1.1-12.31

**报告日期： 2019** 年 1 月 29 日

**日照市凌云海糖业集团有限公司自行监测年度报告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测项目  监测内容 | | 监测  点位 | 全年生  产天数 | 应当监测天数 | 实际监测天数 | 实际监  测次数 | 达标  次数 | 超标  情况 |
| 监  测  指  标 | 化学需氧量 | 废水总排放口 | 365 | 365 | 365 | 自动监测 | 均达标 | 无 |
| 氨氮 | 废水总排放口 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 无 |
| Bod5 | 废水总排放口 | 365 | 6 | 6 | 6 | 6 | 无 |
| 总氮 | 废水总排放口 | 365 | 6 | 6 | 6 | 6 | 无 |
| Ph | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
| 悬浮物 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
| 总磷 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
| 氟化物 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
| 挥发酚 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
| 石油类 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
| 硫化物 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
| 全盐量 | 废水总排放口 | 365 | 12 | 12 | 12 | 12 | 无 |
| 二氧化硫 | 烟气排放口 | 365 | 365 | 365 | 自动监测 | 均达标 | 无 |
| 氮氧化物 | 烟气排放口 | 365 | 365 | 365 | 自动监测 | 均达标 | 无 |
| 烟尘 | 烟气排放口 | 365 | 365 | 365 | 自动监测 | 均达标 | 无 |
| 烟气黑度 | 烟气排放口 | 365 | 4 | 4 | 4 | 4 | 无 |
| 颗粒物 | 烟气排放口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 |
| 汞及其化合物 | 烟气排放口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 |
| 非甲烷总烃 | 烟气排放口 | 365 | 2 | 2 | 2 | 2 | 无 |
| 厂界噪声 | 厂界 | 365 | 4 | 4 | 32 | 32 | 无 |
| 监测方案的  调整变化情况 | | 2018年6月份增加BOD5和总氮指标。 | | | | | | |
| 全年废水、废气  污染物排放量 | | 废水：化学需氧量3.5吨  废气： 二氧化硫13.4吨 氮氧化物108吨 烟尘10.1吨 | | | | | | |
| 固体废弃物的类型、  产生数量，处置方式  数量以及去向 | | 煤灰 18096吨，外售 、炉渣16704吨，外售、脱硫石膏3369.7吨，外售 | | | | | | |
| 按要求开展企业  周边环境质量影响  状况监测结果 | | 无 | | | | | | |

编制： 尹 伟 ；签发； 吕银贵

日期： 2019.1.29 ；日期： 2019.1.29